北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 苏丹红色素速测盒 | 生产日期 | 2021年01月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CDC-2041 | 有效期至 | 年 月 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 苏丹红Ⅰ号 苏丹红Ⅱ号 苏丹红Ⅲ号 苏丹红Ⅳ号 苏丹红Ⅰ号 | 点样量10μl 目视可见 点样量10μl 目视可见 点样量10μl 目视可见 点样量10μl 目视可见 检出限 8μg/ml | 合格 |
| 展开剂，ml/瓶 | 60±0.2 | 合格 |
| 层析纸，张/包 | 21±1 | 合格 |
| 毛细管，支/管 | 51±1 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：