北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 硼砂和硼酸速测包 | 生产日期 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CDC-2061 | 有效期至 | 年 月 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 显色准确度 mg/L | 0.5 1 10 50 | 合格 |
| 包装成套性 | A试液 20ml，试纸60条，色卡1片，5ml试管6支 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：