北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 乳品糊精速测液 | 生产日期 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 50次测定用量/瓶 | 有效期至 | 年 月 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 乳品中糊精 | 0.5%以上出现阳性 | 合格 |
| 乳品中淀粉 | 2％以上出现阳性 | 合格 |
| 速测包成套性 | 试剂1瓶，滴管10支 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：