北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 盐干海参速测盒 | 生产日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CDC-2295 | 有效期至 | 年 月 日 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 氯化钠 | 每滴B试剂相当于 0.8%氯化钠 | 合格 |
| 成套性 | A试剂5ml/瓶±0.2ml， B试剂20ml/瓶±0.2ml 样品滴定用杯2个 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：