北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 水中阴离子合成洗涤剂速测试剂盒 | 生产日期 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | S328 | 有效期至 | 年 月 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 显色准确度 十二烷基苯磺酸钠mg/L | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 | 合格 |
| A试剂，ml/瓶 | 10±0.2 | 合格 |
| B试剂，ml/瓶 | 20±0.2 | 合格 |
| 试管数量 | 20只 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：