## JiaGeBiao
请用浏览器打开↗
产 品 目 录 与 备 注
一、 | 现场检测成套产品和仪器类
二、 | 食品安全现场检测自选配置类
1.化学性急性食物中毒现场检测项目列
2.非法添加物与劣质食品现场检测项目列
3.食品加工环境、餐饮具卫生、消毒液浓度检测项目列
4.现场理化检测辅助设备列
5.微生物、致病菌检测项目列
6.微生物检测采样设备列
三、 | 水质安全现场检测自选配置类
1.整套产品及仪器列
2.自选产品列
四、 | 泳池水检测项目类
五、 | 空气环境等测试处理类
六、 | 软件、资料类
七、 | 对照物、对照品类
编号 | 品 名 | 规格 | 检测形式 | 技术指标 | 单位 | 备注 | 订购数量
■ | 一、现场检测成套产品和仪器类
10001 | 食品安全快速检测箱 精简配置 | 食安迅达 J-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
10002 | 食品安全快速检测箱 中档配置 | 食安迅达 Z-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
10003 | 食品安全快速检测箱 高档配置 | 食安迅达 G-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
| 食品安全快速检测箱 自选配置 |  | 现场检测 | 符合现场检测要求 | 套 | 明细
10004 | 常见食物中毒应急保障快检箱 | ZD-61，ZD-62、ZD-63型 | 现场检测 | 平均检测时间20分钟 | 套 | 明细
10005 | 食品与水质安全快速检测箱 | 食安迅达 SYS-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
10006 | 常见食物造假违法添加物快检箱 | 食安迅达 ZJ-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
10007 | 堂食餐饮安全快检箱 | 食安迅达 CY-6型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
10008 | 大型活动卫生保障食品安全快检箱 | DX-61，DX-62，DX-63型 | 现场检测 | 平均检测时间20分钟 | 套 | 明细
10010 | 酒质安全快检箱 | 食安迅达 JC-2型 | 现场检测 | 平均检测时间20分钟 | 套 | 明细
10011 | 食品采样箱 | 食安迅达 C-1型 | 现场采样 | 符合现场采样要求 | 套 | 明细
10013 | 水质采样箱 | 食安迅达 SC-1型 | 现场采样 | 符合现场采样要求 | 套 | 明细
10014 | 餐饮具卫生现场采样检测箱 | 食安迅达 CJ-2型 | 现场采样 | 24小时出结果 | 套 | 明细
10016 | 食品微生物采样检测箱 | 食安迅达 W-2型 | 现场采样 | 少于24小时出结果 | 套 | 明细
10019 | 水质微生物采样检测箱 | SW-1型， SW-2型 | 现场采样 | 少于24小时出结果 | 套 | 明细
10021 | 水质安全理化快速检测箱 | SL-09型，SL-12型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
10026 | 泳池水安全快速检测箱 | YCS-3型 YCS-4型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
10030 | 余氯·总氯·二氧化氯·尿素·速测仪 | SYL-1B 四合一型 | 现场检测 | 平均检测时间10分钟 | 台 | 简介
10033 | 食品与水质安全多项目速测仪 便携式 | SYL-1B 多项目型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 台 | 简介
10042 | 农药残留速测仪（箱）（农卡专用） | 10通道 | 现场检测 | 检测时间25分钟 | 套 | 说明
10043 | 食用油质安全快检箱 | DG-001型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
10046 | 便携式食用油极性组分测定仪（德国产） | 270型 | 现场检测 | 检测时间5分钟 | 台 | 说明
10047 | 手持式物体表面ATP荧光测定仪(英国Hygiena) | SystemSURE Plus | 现场检测 | 检测时间5分钟 | 套 | 说明
10048 | ATP荧光测定仪－表面取样器 25支/包(英国) | 与Hygiena配套使用 | 现场检测 | 检测时间5分钟 | 包 | 说明
○ | 分类检测-集合速测包系列
10061 | 蔬菜果品安全集合速测包 | 7项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10062 | 食用油安全集合速测包 | 9项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10063 | 水产品安全集合速测包 | 8项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10064 | 面及面制品安全集合速测包 | 13项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10065 | 米及米制品安全集合速测包 | 9项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10066 | 豆及豆制品安全集合速测包 | 4项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10067 | 食物调料、非法色素集合速测包 | 14项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10068 | 饮料安全集合速测包 | 5项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10069 | 酒质安全集合速测包 | 5项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10070 | 肉与肉制品安全集合速测包 | 6项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10071 | 乳与乳制品安全集合速测包 | 12项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10072 | 蜂蜜、燕窝安全集合速测包 | 5项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10073 | 茶叶安全集合速测包 | 4项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10074 | 饮用水安全集合速测包 | 14项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
10075 | 食品加工环节集合速测包 | 10项 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 说明
■ | 二、食品安全现场检测自选配置类
1001 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 |  | 箱体+20项配件 | 套 | 明细
1002 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 单箱体 |  | 580×430×190mm | 个 | 图像
1003 | ABS铝合金定制箱体 500×400×160mm | 含预装辅助设备 |  | 箱体+20项配件 | 套 | 明细
1004 | ABS铝合金定制箱体 500×400×160mm | 单箱体 |  | 500×400×160mm | 个 | 图像
1005 | 折叠式拉杆车 | 快检箱及采样箱选用 |  |  | 个 | 图像
○ | 1.化学性急性食物中毒现场检测项目列
1011 | 农药速测卡 | 60片/盒 | 试纸比色法 | 检出限0.05-5mg/kg | 盒 | 说明
1012 | 农药测定浸提液 | 固体 |  | 可配300ml溶液 | 袋 | 说明
1013 | 农药残留速测光度计通用酶试剂 | 150次检测用量 | 光度比色法 | 活性ΔΑ>0.3 | 盒 | 说明
1014 | 茶叶农药速测卡 | 20片/10袋/盒 | 试纸比色法 | 检出限0.01-0.5mg/kg | 盒 | 说明
1021 | 毒鼠强速测试剂盒（自备乙酸乙酯） | 10份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度2µg/mL | 盒 | 说明
1022 | 毒鼠强速测管（自备硫酸） | 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度2µg/mL | 包 | 说明
1023 | 毒鼠强显色剂 (实验室专用) | 100份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度2µg/mL | 支 | 说明
1024 | 毒鼠强对照液（乙酸乙酯介质） | 100ug/ml*0.8ml | 对照液 | 100ug/ml | 支 | 说明
1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 试纸比色法 | 最低检出浓度100µg/mL | 包 | 说明
1033 | 敌鼠钠盐对照液（乙醇溶液） | 1mg/ml×2ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明
1034 | 溴敌隆-杀鼠醚等鼠药速测盒 | 10次用量 | 层析板层析法 | 检出限50µg | 盒 | 说明
1035 | 溴敌隆等鼠药速测盒辅助设备 | 紫外灯、紫光灯、护目镜 |  |  | 套 | 说明
1036 | 溴敌隆对照液 | 1mg/ml×1ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
1037 | 杀鼠醚对照液 | 1mg/ml×1ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
1040 | 鼠药安妥检测管 | 40份样品用量 | 试管比色法 | 色阶：0.01～1.0 mg/ml | 包 | 说明
1041 | 鼠药安妥检测试纸 | 40份样品用量 | 试纸比色法 | 检出限0.02 mg/ml | 包 | 说明
1042 | 鼠药安妥对照液（乙醇溶液） | 1mg/ml×2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
1043 | 鼠药安妥对照液（乙酸乙酯溶液） | 1mg/ml×2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 试液比色法 | 检出限50µg/ml | 盒 | 说明
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度10µg/mL | 包 | 说明
1052 | 鼠药氟乙酰胺对照液 (乙醇介质) | 100ug/ml*1ml | 对照液 | 100ug/ml | 支 | 说明
1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 10份样品用量 | 嗅觉法 | 初筛 | 支 | 说明
1056 | 鼠药磷化锌等磷化物速测盒 | 20份样品用量 | 试纸变色法 | 初筛后进一步判定 | 盒 | 说明
1060 | 亚硝酸盐检测试纸 | 20片或50片装 | 试纸比色法 | 色阶：1～100 mg/L | 管 | 说明
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 试液比色法 | 色阶：0.05～5.0 mg/L | 包 | 说明
1062 | 亚硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
1071 | 酒醇速测仪（便携式单一仪器） | 专利产品 JC-Ⅱ型 | 折光法 | 最低检出浓度1% | 台 | 说明
1081-1 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：0.1～2.0 g/L | 盒 | 说明
1081-2 | 甲醇检测管组合试剂 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：0.1～2.0 g/L | 盒 | 说明
10812 | 甲醇对照液 | 1%*2ml | 对照液 | 1% | 支 | 说明
1082 | 酒中氰化物含量速测管 | 20支装 | 试液比色法 | 色阶：0.1～4.0 g/L | 包 | 说明
1091 | 酒精度计 （与酒醇速测仪配套使用） | 三支装 |  |  | 盒 | 说明
1092 | 乙醇对照液（与酒醇速测仪配套使用） | 十六梯度 | 对照液 | 十六梯度 | 套 | 说明
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品用量 | 铜片比色法 | 检出限砷10µg,汞100µg | 包 | 说明
1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 砷斑比色法 | 色阶：0.01～0.4mg/kg | 盒 | 说明
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
1104 | 检汞速测盒 | 30份样品用量 | 汞斑比色法 | 色阶：0.002～0.1mg/kg | 盒 | 说明
11041 | 汞对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
1105 | 检汞试纸 | 20片 | 试纸比色法 | 色阶：0.5～100mg/L | 包 | 说明
1106 | 食物中钡速测试剂包 | 30份样品用量 | 比浊法 | 最低检出浓度2.5µg/mL | 包 | 说明
11061 | 钡对照液 | 0.1mg/ml*2ml | 对照液 | 0.1mg/ml | 支 | 说明
1107 | 重金属铅速测试剂包 | 50份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：0.1～4.0mg/kg | 包 | 说明
1108 | 锌盐毒物速测包 | 30次试剂用量 | 试液比色法 | 色阶：0～1.0mg/kg | 包 | 说明
1109 | 酚类毒物速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.05～0.4mg/L | 包 | 说明
1121 | 氰化物速测试剂包 | 20份样品用量 | 试纸比色法 | 色阶：0.1～1.0mg/kg | 包 | 说明
1122 | 氰化物速测盒 | 20份样品用量 | 试纸比色法 | 色阶：0.1～1.0mg/kg | 盒 | 说明
1123 | 氰化物对照液 | 50ug/ml*2ml | 对照液 | 50ug/ml | 支 | 说明
1131 | 食用油酸价试纸 | 各10片 | 试纸比色法 | 色阶：0.3～5.0mg KOH/g | 套 | 说明
1131 | 食用油过氧化值试纸 | 各10片 | 试纸比色法 | 色阶：5～50meq/kg | 套 | 说明
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.5% | 盒 | 说明
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 对照品 | 生桐油 | 支 | 说明
1161 | 大麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度9% | 袋 | 说明
1171 | 巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度2.5% | 盒 | 说明
1181 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 皂化浑浊法 | 最低检出浓度0.1% | 盒 | 说明
1191 | 蓖麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 液相分配法 | 最低检出浓度5% | 瓶 | 说明
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 试液比色法 | 10%生豆粉 | 包 | 说明
1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 参照生豆角 | 盒 | 说明
1301 | 组胺速测卡 | 5片装 | 金标法 | 检出限50mg/kg | 包 | 说明
1302 | 组胺半定量速测试剂包 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：100～1200mg/kg | 盒 | 说明
13021 | 组胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明
5512 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 金标法 | 检出限5ppb（ug/kg） | 包 | 说明
5581 | 呕吐毒素速测卡 | 5次测定用量 | 金标法 | 检出限100ppb（ug/kg） | 盒 | 说明
○ | 2.非法添加物与劣质食品现场检测项目列
2011 | 甲醛定性速测盒（内含实验器材） | 100份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度5mg/L | 盒 | 说明
2012 | 甲醛定性速测盒补充试剂 | 100份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度5mg/L | 包
2013 | 甲醛定性速测管（用于水发产品） | 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度5mg/L | 包 | 说明
2014 | 甲醛半定量检测速测包（用于各类食品） | 50份样品试剂用量 | 试液比色法 | 色阶：0.25～20mg/kg | 盒 | 说明
20142 | 甲醛对照溶液 | 3.7%～4.0%*2ml | 对照液 | 3.7%～4.0% | 瓶 | 说明
2015 | 工业碱速测包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 试剂产气法 | pH值＞8的水溶液 | 包 | 说明
20152 | 工业碱对照液 | 140mg/ml*2ml | 对照液 | 140mg/ml | 瓶 | 说明
2016 | 双氧水速测试剂包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 试液比色法 | 色阶：0～1000mg/L | 包 | 说明
2019 | 苯甲酸或山梨酸类防腐剂速测盒 | 10次测定用量 | 试液比色法 | 色阶：0～1.0g/L | 套 | 说明
20191 | 苯甲酸对照液 | 1g/L*5ml | 对照液 | 1g/L | 瓶 | 说明
20192 | 山梨酸对照液 | 1g/L*5ml | 对照液 | 1g/L | 瓶 | 说明
2020 | 预制菜中亚硫酸盐类防腐剂速测盒 | 30次测定用量 | 试液比色法 | 色阶：30～400mg/kg | 盒 | 说明
2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 30次测定用量 | 试液比色法 | 色阶：30～400mg/kg | 盒 | 说明
20212 | 二氧化硫对照物 | 2g/瓶 | 对照物 | 含量约50.8% | 瓶 | 说明
2022 | 二氧化硫速测盒(滴定法) | 约50次测定用量 | 滴定法 | 检出限0.008g/kg | 盒 | 说明
2023 | 二氧化硫速测盒补充试剂 | 约50次测定用量 | 滴定法 | 检出限0.008g/kg | 套
2031 | 吊白块乌洛托品甲醛速测试剂盒（包） | 50份样品试剂用量 | 试液比色法 | 色阶：0.25～20mg/kg | 盒 | 说明
2032 | 乌洛托品对照液 | 1mg/ml×3ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明
2041 | 苏丹红色素速测盒 | 50份样品试剂用量 | 纸层析法 | 检出限0.08ug | 盒 | 说明
20412 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号对照物 | 0.2g/瓶×4瓶 | 对照物 | 0.2g/瓶 | 套 | 说明
2042 | 工业染料（非食用色素）速测盒 | 50份样品试剂用量 | 吸附法 | 目视可见 | 盒 | 说明
20421 | 孔雀石绿对照液 | 1mg/ml×5ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明
20422 | 俾士麦棕对照液 | 1mg/ml×5ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明
20423 | 碱性橙Ⅱ(王金黄)对照液 | 0.2mg/ml×5ml | 对照液 | 0.2mg/ml | 瓶 | 说明
20424 | 罗丹明B对照液 | 1mg/ml×5ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明
20431 | 染色茶叶铬辨别速测管 | 20支/包 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.05 mg/L | 包 | 说明
20432 | 染色茶叶铅辨别速测试剂盒（包） | 30次测试用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.1mg/L | 套 | 说明
20433 | 染色茶叶速测盒（柠檬黄-日落黄-胭脂红） | 10次测试用量 | 薄层层析法 | 目视可见 | 盒 | 说明
2044 | 孔雀石绿速测卡 | 5片装 | 金标法 | 检出限3.0ug/L,kg | 包 | 说明
2052 | 造假香油-芝麻油纯度速测包 | 20次测定用量 | 试液比色法 | 最低检出掺假浓度10% | 包 | 说明
2053 | 地沟油羰基物筛查速测包 | 30次测试用量 | 试液比色法 | 羰基价>50meq/kg | 包 | 说明
2054 | 地沟油极性标识物筛查速测包 | 30次测试用量 | 试液比色法 | 极性组分>27% | 包 | 说明
2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 10次测试用量 | 试液比色法 | 极性组分>27% | 包 | 说明
2061 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 试纸比色法 | 色阶：0.5～100mg/kg | 包 | 说明
20612 | 硼酸对照品 | 2g/瓶 | 对照品 | 0.572g相当于0.1g的硼 | 瓶 | 说明
20711 | 碘盐含碘量A型速测液(适用碘酸钾强化型) | 200份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：10～40mg/kg | 瓶 | 说明
20712 | 碘盐含碘量B型速测液(适用碘酸钾之外强化型) | 200份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：20～50mg/kg | 瓶 | 说明
2080 | 肉品色素速测管 | 25次测定装 | 试液比色法 | 色阶：0.05～5.0 mg/L | 包 | 说明
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 试纸侵入法 | 含水量超标＞77% | 包 | 说明
2082 | 肉类水分速测仪 | 便携式 |  |  | 台 | 说明
2083 | 瘦肉精-克伦特罗速测卡 | 5次测定用量 | 金标法 | 检出限3ug/kg | 包 | 说明
20832 | 瘦肉精-克伦特罗对照品 | 50mg/瓶 | 对照品 | 纯度＞98% | 瓶 | 说明 |  | 〈〉
20833 | 瘦肉精-克伦特罗对照液 | 0.1mg/ml×3ml | 对照液 | 0.1mg/ml | 瓶 | 说明
20852 | 瘦肉精-沙丁胺醇对照品 | 100mg/瓶 | 对照品 | 纯度＞98% | 瓶 | 说明
20853 | 瘦肉精-沙丁胺醇对照液 | 1mg/ml×2ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明
2086 | 瘦肉精-三联速测卡（克伦-莱克-沙丁） | 各5次测定用量 | 金标法 | 检出限3～5ug/kg | 包 | 说明
2088 | 病害肉速测包 | 50次测定用量 | 试剂褪色法 | 目视筛查 | 包 | 说明
2089 | 肉类挥发性盐基氮-氨氮速测包 | 50次测定用量 | 试液比色法 | 色阶：5～30mg/100g | 包 | 说明
2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 |  | 0.00～14.00pH | 支 | 说明
2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 电导率 | 0～9990μS/cm | 支 | 说明
2111 | 游离矿酸检测试纸 (两种试纸) | 各40片 | 试纸比色法 | 最低检出量5ug | 套 | 说明
2112 | 劣质食醋（总酸）速测试剂盒 | 约30份样品用量 | 滴定法 | 最低检出量0.3% | 袋 | 说明
2113 | 真伪白醋速测液 | 100次测定用量 | 试液褪色法 | 100% | 包 | 说明
2121 | 劣质酱油（总酸与氨基酸态氮）速测试剂盒 | 约30份样品用量 | 滴定法 | 最低检出量0.55%与0.085% | 袋 | 说明
2131 | 伪劣味精速测试剂盒 | 约25份样品用量 | 滴定法 | 最低检出量2.34% | 袋 | 说明
2132 | 味精漂白剂-硫化钠速测试剂 | 30份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：5～40mg/kg | 袋 | 说明
2142 | 蜂蜜酸度速测液 | 约25份样品用量 | 滴定法 | 最低检出酸度值0.25 | 袋 | 说明
2143 | 蜂蜜糊精速测液（检测造假蜂蜜） | 约50份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出量0.5% | 包 | 说明
2144 | 蜂蜜还原糖含量速测包（检测造假蜂蜜） | 30份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：40%～80% | 包 | 说明
2161 | 木耳造假-吸水量检测器材（量筒） | 量筒与精密试纸 |  |  | 套 | 说明
2162 | 木耳造假-盐囟（镁盐）速测包 | 100份样品试剂用量 | 试液比色法 | 最低检出量1ug | 包 | 说明
2163 | 豆芽激素检测卡（6-苄基腺嘌呤检测卡） | 10次测定 | 金标法 | 检出限:50μg/kg | 盒 | 说明
2164 | 豆芽激素检测卡（4-氯苯氧乙酸钠检测卡） | 10次测定 | 金标法 | 检出限:100μg/kg | 盒 | 说明
2165 | 豆芽激素检测卡（赤霉素检测卡） | 10次测定 | 金标法 | 检出限:50μg/kg | 盒 | 说明
2171 | 牛乳新鲜度速测盒 | 约50份样品试剂用量 | 试剂絮凝法 | 牛乳酸度>18 | 盒 | 说明
2172 | 牛乳酸度速测盒 | 约10份样品试剂用量 | 滴定法 | 酸度<16～>18 | 盒 | 说明
2173 | 牛乳掺碱速测包 | 约40份样品试剂用量 | 试液比色法 | pH>8.0(红) | 包 | 说明
2174 | 乳粉糊精速测试剂 | 约50份样品试剂用量 | 试液比色法 | 最低检出量0.5% | 包 | 说明
2175 | 牛乳尿素速测盒 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.5g/L | 盒 | 说明
21752 | 尿素对照品 | 1g/瓶 | 对照品 | 分析纯 | 瓶
2176 | 牛乳非法保鲜剂-硫氰酸钠速测管 | 20支装 | 试液比色法 | 最低检出浓度20mg/L | 包 | 说明
21762 | 硫氰酸钠对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
2177 | 生熟乳检测试剂 | 约40份样品用量 | 试液比色法 | 假沸80℃以下牛乳 | 包 | 说明
2178 | 乳品中蛋白质速测管 | 20支装 | 试液比色法 | 色阶：0.5～20g/100g | 包 | 说明
2179 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 金标法 | 检出限0.2mg/kg | 盒 | 说明
21792 | 三聚氰胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
2180 | 液态奶中铵盐速测管 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：0～100mg/L | 包 | 说明
2181 | 硝酸盐速测管 | 10份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：1～10mg/L,kg | 包 | 说明
2182 | 硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
2230 | 面粉中荧光物质检测手电筒 | 395NM波长 | 光源 | 395NM | 个
2231 | 面制食品中洗涤剂（油条中洗衣粉）速测盒 | 20次检测用量 | 试纸比色法 | 色阶：10～100mg/kg | 盒 | 说明
2232 | 面制食品中铝离子速测试剂 | 50次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：100～800mg/kg | 包 | 说明
22322 | 铝对照液 | 0.1mg/ml×2ml | 对照液 | 0.1mg/ml | 支 | 说明
2233 | 面粉增韧剂溴酸盐碘酸盐速测包 | 15份样品用量 | 喷雾显色法 | 1mg/kg | 包 | 说明
22332 | 溴酸钾对照品 | 1g/瓶 | 对照品 | 分析纯 | 瓶 | 说明
2234 | 面粉漂白剂过氧化物速测卡 | 20片装 | 试纸比色法 | 色阶：0～100mg/kg | 包 | 说明
2235 | 面粉漂白剂氮氧化物速测管 | 20支装 | 试液比色法 | 色阶：0.5～50mg/kg | 包 | 说明
2241 | 大米新鲜度（陈化粮）速测液 | 50份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：当年米～三年以上米 | 套 | 说明
2242 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次检测用具 | 加热浮出法 | 最低检出量0.1% | 盒 | 说明
2261 | 鸡蛋新鲜度比重试剂（配制200m1/袋） | 10袋装 | 比重法 | 鸡蛋平均比重1.0845 | 盒 | 说明
2262 | 真假鸡蛋速测管 | 10次测试用量 | 试液比色法 | 阴性-阳性 |  | 说明
2270 | 真假葡萄酒快速鉴别速测包 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 定性检测 | 包 | 说明
2271 | 假果汁（三精水）速测包 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 定性检测 | 包 | 说明
2272 | 糖精速测盒 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 色阶：0.15～0.5mg/L,kg | 盒 | 说明
2281 | 罂粟壳-吗啡成分速测卡 | 24次测定用量 | 金标法 | 检出限300ppb | 包 | 说明
2291 | 劣质燕窝亚硝酸盐速测管 | 20次测定用量 | 试液比色法 | 色阶：0.05～5.0 mg/L | 包 | 说明
2292 | 燕窝刷胶鉴别速测液 | 50次测定用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.5mg/ml | 包 | 说明
2293 | 糊精海参速测试剂盒（包） | 50次测定用量 | 试液比色法 | 色阶：0.01%～0.3% | 套 | 说明
2294 | 糖干海参速测试剂盒（包） | 20次测定用量 | 试液比色法 | 定性检测 | 套 | 说明
■兽药类
2501 | 喹诺酮（沙星）类抗菌药物快速检测卡 | 10次测定 | 金标法 | 检出限:100μg/kg | 盒 | 说明
2502 | 氟苯尼考（氯霉素类）快速检测卡 | 10次测定 | 金标法 | 检出限:100μg/kg | 盒 | 说明
2503 | 呋喃它酮代谢物（AMOZ）杀菌药快速检测卡 | 10次测定 | 金标法 | 检出限:0.5μg/kg | 盒 | 说明
2504 | 磺胺类抗菌药物快速检测卡 | 10次测定 | 金标法 | 检出限:100μg/kg | 盒 | 说明
○ | 3.食品加工环境、餐饮具卫生、消毒液浓度检测项目列
3011 | 食品中心温度计（可测油温，有自动断电模式） | -50～300℃ | 测温范围 | -50～300℃ | 支 | 说明
3021 | 环境瞬间红外线测温仪（德国博世） | -30～500℃ | 测温范围 | 便携式 | 把 | 说明
3022 | 室内外电子温湿度计 | 微型便携式 |  | 便携式 | 个 | 说明
3032 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 试纸比色法 | 色阶:90和70μW/cm2 | 包 | 说明
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 |  | 拉伸长度1米 | 个
3034 | 紫外线防护眼镜 |  |  |  | 个 | 说明
3050 | 二氧化氯消毒液浓度速测卡 10～500mg/L | 50片装 | 试液比色法 | 色阶：10～500mg/L | 套 | 说明
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10～300mg/L | 20片装 | 试纸比色法 | 色阶：10～300mg/L | 袋 | 说明
3052 | 消毒液有效氯及双氧水浓度试纸 10～2000mg/L | 约150次用量 | 试纸比色法 | 色阶：10～2000mg/L | 盒 | 说明
3053 | 季铵盐消毒液浓度试纸 0～600ppm | 约100次用量 | 试纸比色法 | 色阶：0～600ppm | 盒 | 说明
3054 | 季铵盐消毒液浓度试纸 0～1000ppm | 约100次用量 | 试纸比色法 | 色阶：0～1000ppm | 盒 | 说明
3055 | 季铵盐消毒液浓度试纸 0～4000ppm | 约100次用量 | 试纸比色法 | 色阶：0～4000ppm | 盒 | 说明
3056 | 双氧水（过氧化氢）浓度检测管 0～1000mg/L | 50管装 | 试液比色法 | 色阶：0～1000mg/L | 盒 | 说明
3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50片装 | 试纸比色法 | 色阶：洁净～深度不洁净 | 包 | 说明
3063 | 餐饮具上洗涤剂残留速测盒 | 20次测定用量 | 试液比色法 | 色阶：0.3～3mg/L | 盒 | 说明
○ | 4.现场理化检测辅助设备列
4011 | 微型数显电子天平 | 灵敏度0.1g |  | 0.1～500g | 台 | 说明
2090 | 酸度计 | 笔式 |  | 0.00～14.00pH | 支 | 说明
2091 | 电导仪 | 笔式 |  | 0～9999μS/cm | 支 | 说明
4031 | 手动可调式移液器1.0～5.0ml | 720110型 |  | 0～5.0ml | 支 | 说明
40312 | 移液嘴 1.0～5.0ml | 20只/袋 |  | 0～5.0ml | 袋
4032 | 手动可调式移液器0.1～1.0ml | 720060型 |  | 0～1.0ml | 支 | 说明
40322 | 移液嘴 0.1～1.0ml | 20只/袋 |  | 0～1.0ml | 袋
4041 | 超声波清洗器 | 便携式 |  | 便携式 | 台 | 说明
4042 | 旋涡混合器 (便携式) | 3000转/分 |  | 3000转/分 | 台 | 说明
4050 | 手动食品剁碎器 | 便携式 |  | 便携式 | 个
4051 | 样品粉碎机 | 便携式 |  | 便携式 | 台 | 说明
4061 | 微型离心机 (便携式) | 3000转/分钟 |  | 3000转/分钟 | 台 | 说明
4062 | 微型离心机 (便携式) | 7000转/分钟 |  | 7000转/分钟 | 台 | 说明
4063 | 微型离心机 (便携式) | 5000转/分钟 |  | 5000转/分钟 | 台 | 说明
4071 | 微型便携式水浴锅 （含不锈钢12孔屉） | 直径140mm |  | 直径140mm含不锈钢12孔屉 | 个 | 说明
4081 | 双通道计时定时器 | 便携式 |  | 便携式 | 个 | 说明
4091 | 车载电源转换器 | 便携式 |  | 便携式 | 个
○ | 5.微生物、致病菌检测项目列
5011 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 测试片上呈紫红色或粉红色 | 包 | 说明
5021 | 大肠杆菌大肠菌群测试片（ECC） | 24片/包 | 生化显色计数法 | 大肠杆菌显蓝色，其他大肠菌群显红色 | 包 | 说明
5022 | 食品大肠菌群检测纸片 | 2份/包 | 生化显色计数法 | 纸片变黄或在黄色背景上呈现红色斑点 | 包 | 说明
5023 | 水质大肠菌群检测纸片 | 1份/包 | 生化显色计数法 | 纸片变黄或在黄色背景上呈现红色斑点 | 包 | 说明
50241 | 餐饮具用大肠群检测纸片（干式纸片） | 100份/20包/盒 | 生化显色计数法 | 纸片变黄或在黄色背景上呈现红色斑点 | 盒 | 说明
50242 | 餐饮具用大肠群检测纸片（湿式纸片） | 100份/20包/盒 | 生化显色计数法 | 纸片变黄或在黄色背景上呈现红色斑点 | 盒 | 说明
5025 | 大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 测试片上出现红色或紫蓝色菌斑 | 包 | 说明
5026 | 食品中大肠菌群检测试剂盒（9管法） | 10份/盒 | 生化显色计数法 | 样液变为黄色、集气窗中有气泡产生 | 盒 | 说明
5027 | 水中大肠菌群检测试剂盒（15管法） | 5份/盒 | 生化显色计数法 | 样液变为黄色、集气窗中有气泡产生 | 盒 | 说明
5028 | 大肠菌和三种致病菌试剂盒（国标检测项目） | 10份/盒 | 生化显色计数法 | 大肠、沙门、志贺、金葡菌 | 盒 | 说明
5029 | 大肠菌和六种致病菌检测试剂盒 | 10份/盒 | 生化显色计数法 | 沙门、金葡、副溶血、埃希菌、腊样、板奇 | 盒 | 说明
5031 | 霉菌、酵母菌测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 蓝色斑点 | 包 | 说明
5041 | 沙门氏菌测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 呈紫红色的菌落 | 包 | 说明
5042 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 呈现紫红色的菌落 | 包 | 说明
5043 | 大肠杆菌O157测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 呈现紫红色的菌落 | 包 | 说明
5044 | 副溶血弧菌测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 呈现紫红色的菌落 | 包 | 说明
5045 | 阪崎肠杆菌测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 呈蓝绿色的菌落 | 包 | 说明
5046 | 蜡样芽胞杆菌测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 呈蓝绿色的菌落 | 包 | 说明
5047 | 大肠杆菌stec测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 呈紫红色的菌落 | 包 | 说明
5048 | 李斯特菌测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 呈蓝绿色点 | 包 | 说明
5049 | 单增李斯特菌测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 呈蓝绿色的菌落 | 包 | 说明
○ | 6.微生物检测采样自选设备列
6013 | 便携式恒温培养箱 | 艺卓牌 BX-6型 | 可车载 | BX-6型 | 台 | 说明
6042 | 物理冷藏保温运输箱 （锁扣加固型） | 17升、24升 |  |  | 个 | 说明
6044 | 物理冷藏保温运输箱 （锁扣加固型） | 50升 |  |  | 个 | 图片
6051 | 紫外线消毒灯 | 台式 |  | 台式 | 台 | 说明
6061 | 防泄漏酒精灯 | 金属制 |  | 防漏液设置 | 个 | 图片
6062 | 耐高压采样均质罐 | 225ml |  | 225ml/个 | 个
6071 | 无菌采样袋（250mm×180mm） | 10个/包 |  | 250mm×180mm/个 | 包 | 图片
6072 | 水质无菌采样袋 500ml容量 | 10个/包 |  | 500ml容量/个 | 包 | 说明
■ | 三、水质安全现场检测自选配置类
○ | 1.整套产品及速测仪器列
10013 | 水质采样箱 | SC-1型 | 现场采样 | 符合现场采样要求 | 套 | 明细
10019 | 水质微生物采样检测箱 | SW-1型 | 现场采样 | 少于24小时出结果 | 套 | 明细
10020 | 水质微生物采样检测箱 含培养箱 | SW-2型 | 现场采样 | 少于24小时出结果 | 套 | 明细
10021 | 水质安全理化快速检测箱 | SL-09型，SL-12型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
10026 | 泳池水安全快速检测箱 | YCS-3型，YCS-4型 | 现场检测 | 平均检测时间15分钟 | 套 | 明细
10030 | 余氯·总氯·二氧化氯·尿素·四合一水质速测仪 | SYL-1B型（手持式） | 光电比色 | 余氯检出限：0.01mg/L | 台 | 简介
10033 | 食品与水质安全多项目速测仪 便携式 | SYL-1B 多项目型 | 光电比色 | 余氯检出限：0.01mg/L | 台 | 简介
10074 | 饮用水安全集合速测包 |  |  |  | 套 | 说明
○ | 2.水质安全现场检测自选产品列
S101 | 水质理化检测ABS铝合金箱体 | 含预装辅助设备 |  | 箱体+15项配件 | 套 | 明细
S102 | 水质理化检测ABS铝合金单箱体 | 500×400×160mm |  | 500×400×160mm | 个 | 图像
S201 | 水质采样器 | 30ml采样量 |  | 30ml采样量 | 套 | 图像
S202 | 水质采样器 | 250ml采样量 |  | 250ml采样量 | 套 | 图像
S204 | 采样罐 | 30ml |  | 30ml采样量 | 个 | 图像
S205 | 采样罐 | 250ml |  | 250ml采样量 | 个 | 图像
S210 | 溶解性总固体（TDS）检测仪 | 笔式 | TDS | 0～9990ppm | 支 | 说明
S211 | 酸碱度pH检测管 | 30管 | 目视比色法 | pH色阶：5.0～9.0 | 包 | 说明
S219 | 水中臭氧速测管 | 30次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.02～1.0mg/L | 包 | 说明
S300 | 水质色度速测盒(含2个比色管) | 含10ml500度铂钴色度标液 | 试液比色法 | 色度：15～30铂钴度 | 套 | 说明
S301 | 水质浊度速测盒(含2个比浊管) | 含10ml400度NTU浊度标液 | 试液比浊法 | 检出限0.04NTU | 套 | 说明
S3012 | 水质浊度速测盒补充标液 | 10ml400度NTU浊度标液 |  | 检出限0.04NTU | 瓶
S302 | 水中余氯与总氯速测盒 | 100次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.05～1.0mg/L | 盒 | 说明
S302B | 余氯总氯速测盒补充试剂 | 100次检测用量 |  | 色阶：0.05～1.0mg/L | 套
S303 | 水质总硬度速测盒 | 50次检测用量 | 滴定法 | 检出限50mg/L | 盒 | 说明
S3032 | 水中钙镁含量速测试剂盒 | 50次检测用量 | 滴定法 | 检出限20mg/L | 盒 | 说明
S304 | 水质高锰酸盐指数（耗氧量COD）速测盒 | 40次检测用量 | 滴定法 | 检出限0.333mg/L | 盒 | 说明
S305 | 水中砷速测盒 | 30次检测用量 | 砷斑比色法 | 色阶：0.01～0.4mg/L | 盒 | 说明
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
S306 | 水中汞速测盒 | 30次检测用量 | 汞斑比色法 | 色阶：0.002～0.1mg/kg | 盒 | 说明
11041 | 汞对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 支 | 说明
S307 | 水中锌速测包 | 50次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.1～1.0mg/L | 包 | 说明
S308 | 水中镉速测包 | 50次试剂用量 | 试纸比色法 | 色阶：0.5～4.0mg/L | 包 | 说明
S309 | 水中铜速测包 | 25次试剂用量 | 试液比色法 | 色阶：0.25～2.0mg/L | 包 | 说明
S310 | 水中铅速测包 | 50次试剂用量 | 试液比色法 | 色阶：0.5～4.0mg/L | 包 | 说明
S311 | 水中锰速测盒 | 25次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.1～5.0mg/L | 盒 | 说明
S312 | 水中六价铬速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.05 mg/L | 包 | 说明
S312 | 水中六价铬速测管 | 50次检测用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.05 mg/L | 盒 | 说明
S3122 | 六价铬对照液 | 0.1mg/ml*2ml | 对照液 | 0.1mg/ml | 瓶 | 说明
S313 | 水中氰化物速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.1～4.0mg/L | 包 | 说明
1123 | 氰化物对照液 | 50ug/ml*2ml | 对照液 | 以氰根计50ug/ml | 支 | 说明
S314 | 水中氟化物速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.25～1.5mg/L | 包 | 说明
S315 | 水中甲醛速测盒 | 50次试剂用量 | 试液比色法 | 色阶：0.25～20mg/L | 盒 | 说明
S316 | 水中氯化物速测包 | 25次检测用量 | 滴定法 | 检出限50mg/L | 包 | 说明
S317 | 水中硫酸盐速测管 | 20次检测用量 | 滴定法 | 检出限50mg/L | 包 | 说明
S319 | 水中挥发酚速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.05～0.4mg/L | 包 | 说明
S3192 | 挥发酚对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明
S320 | 水中总铁速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.1～2.0mg/L | 包 | 说明
S321 | 水中钡速测盒 | 50次检测用量 | 比浊法 | 最低检出浓度7µg/mL | 盒 | 说明
11061 | 钡对照液 | 0.1mg/ml*2ml | 对照液 | 0.1mg/ml | 支 | 说明
S322 | 水中铝速测包 | 50次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.1～0.8mg/L | 包 | 说明
22322 | 铝离子对照液 | 0.1mg/ml×2ml | 对照液 | 0.1mg/ml | 支 | 说明
S323 | 水中氨氮速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.2～2.0mg/L | 包 | 说明
S324 | 水中尿素速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.5～5.0mg/L | 包 | 说明
21752 | 尿素对照品 | 1g/瓶 | 对照品 | 分析纯 | 瓶 | 说明
S325 | 水中硫化物速测试剂 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度30ug/L | 包 | 说明
S326 | 水中硼速测包 | 40次试剂用量 | 试纸比色法 | 色阶：0.5～100mg/L | 包 | 说明
20612 | 硼对照品 | 2g/瓶 | 对照品 | 0.572g硼酸相当于0.1g的硼 | 瓶 | 说明
S327 | 水中苯胺速测包 | 30次试剂用量 | 试液比色法 | 色阶：0.1～1.5mg/L | 包 | 说明
S3272 | 苯胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 对照液 | 1mg/ml | 瓶 | 说明
S328 | 水中阴离子合成洗涤剂速测盒 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.3～5.0mg/L | 盒 | 说明
S329 | 水中磷酸盐速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.25～10.0mg/L | 包 | 说明
S330 | 水中亚氯酸盐、氯酸盐检测试剂盒（自备盐酸） | 各10次检测用量 | 碘量法 | 最低检出浓度0.0843mg/L | 盒 | 说明
S3301 | 亚氯酸盐对照品 | 2g/瓶 |  | 以亚氯酸根计含量约为65% | 瓶 | 说明
S3302 | 氯酸盐对照品 | 2g/瓶 |  | 以氯酸根计含量约为93% | 瓶 | 说明
S331 | 水中高氯酸盐检测管试剂盒 | 20次检测用量 | 比浊法 | 检出限0.07mg/L | 盒 | 说明
S3312 | 高氯酸根（盐）对照液 | 0.1mg/ml*2ml |  | 0.1mg/ml | 瓶 | 说明
1011 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 试纸比色法 | 检出限0.05-5mg/kg | 盒 | 说明
1022 | 毒鼠强速测管 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度2µg/mL | 包 | 说明
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 试液比色法 | 最低检出浓度10µg/mL | 包 | 说明
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.05～5.0 mg/L | 包 | 说明
2181 | 硝酸盐速测管 | 10次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：1～10mg/L,kg | 包 | 说明
3039 | 余氯速测管 | 20支 | 试液比色法 | 色阶：0.1～10mg/L | 包 | 说明
3040 | 余氯速测管（检测范围0.1～10mg/L） | 50支 | 试液比色法 | 色阶：0.1～10mg/L | 盒 | 说明
3041 | 余氯速测盒 | 含200片药片 | 试液比色法 | 色阶：0.05～1.0mg/L | 盒 | 说明
3042 | 余氯速测盒补充试剂 | 100片 | 试液比色法 | 色阶：0.05～1.0mg/L | 瓶
3043 | 二氧化氯速测盒 | 100次用量 | 试液比色法 | 色阶：0.02～2.0mg/L | 盒 | 说明
3044 | 二氧化氯速测盒补充试剂 | 100次用量 | 试液比色法 | 色阶：0.02～2.0mg/L | 套
5011 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 测试片上呈紫红色或粉红色 | 包 | 说明
5023 | 水质大肠菌群检测纸片 | 1份/包 | 生化显色计数法 | 纸片变黄或在黄色背景上呈现红色斑点 | 包 | 说明
5025 | 大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 24片/包 | 生化显色计数法 | 测试片上出现红色或紫蓝色菌斑 | 包 | 说明
5027 | 水中大肠菌群检测试剂盒（15管法） | 5份/盒 | 生化显色计数法 | 样液变为黄色、集气窗中有气泡产生 | 盒 | 说明
6072 | 水质无菌采样袋 500ml容量 | 10个/包 |  | 500ml容量/个 | 包 | 说明
■ | 四、泳池水检测项目类
S211 | 酸碱度pH检测管 | 30管 | 目视比色法 | pH色阶：5.0～9.0 | 包 | 说明
S301 | 水质浊度速测盒(含2个比浊管) | 含10ml400度NTU浊度标液 | 试液比浊法 | 检出限0.04NTU | 套 | 说明
S324 | 水中尿素速测管 | 20次检测用量 | 试液比色法 | 色阶：0.5～5.0mg/L | 包 | 说明
3039 | 余氯速测管（检测范围0.1～10mg/L） | 20支 | 试液比色法 | 色阶：0.1～10mg/L | 包 | 说明
3040 | 余氯速测管（检测范围0.1～10mg/L） | 50支 | 试液比色法 | 色阶：0.1～10mg/L | 盒 | 说明
3041 | 余氯速测盒 | 含200片药片 | 试液比色法 | 色阶：0.05～1.0mg/L | 盒 | 说明
10030 | 余氯·总氯·二氧化氯·尿素·四合一水质速测仪 | SYL-1B型（手持式） | 光电比色 | 余氯检出限：0.01mg/L | 台 | 简介
■ | 五、空气环境等测试处理类
9001 | 空气环境中简易测汞装置 | 含30份检测试纸 | 试纸比色法 | 色阶：0.01～1.0mg/m3 | 套 | 说明
9002 | 电池款-空气环境中简易测汞装置 | 含30份检测试纸 | 试纸比色法 | 色阶：0.01～1.0mg/m3 | 套 | 说明
90031 | 硫粉-汞滴(水银)降解剂 | 80g |  | 80g/包 | 包 | 说明
90032 | 铁水-汞滴(水银)降解剂 | 100ml |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 说明
9004 | 化妆品检汞试纸 | 20片 | 试纸比色法 | 色阶：0.5～100mg/L | 包 | 说明
9005 | 空气中甲醛检测装置 | 含20份检测试剂 | 试液比色法 | 色阶：0.02～0.15mg/m3 | 套 | 说明
9007 | 尿汞浓度快检装置试剂盒 | 15次测试 | 汞斑比色法 | 色阶：0.002～0.1mg/kg | 套 | 说明
9008 | 尿砷浓度快检装置试剂盒 | 15次测试 | 砷斑比色法 | 色阶：0.01～0.4mg/L | 套 | 说明
■ | 六、软件、资料类
8001 | 《食品安全知识汇编》光盘 | 国家食品安全所 |  |  | 张
8003 | 《食品安全快速检测技术手册》化工出版社 | 电子修改版光盘 |  |  | 张 | 说明
8005 | 《餐饮具大肠菌群检测技术教学光盘》 | 国家食品安全所 |  |  | 张
8006 | 《食品安全快速检测讲座幻灯光盘》 | 国家食品安全所 |  |  | 张
8007 | 餐饮服务食品安全关键环节控制点 |  |  |  |  | 说明
8013 | 常见食物中毒快速筛查与应急保障监测 | PC 3.2光盘 |  |  | 张 | 说明
8014 | 水质安全风险监测与应急保障快速筛查 | web 6.2光盘 |  |  | 张 | 说明
8015 | 食品和饮水安全现场快速筛查数字化系统 | 10寸平板电脑内置 |  |  | 套 | 说明
■ | 七、对照物、对照品类 |  |  |  |  | 明细
产品说明书会有变动,应以产品附带说明书为准
北京食安迅达科技有限公司
地址:北京市朝阳区广渠东路唐家村5号佳之兴商务楼3-220A
电话: 010-87703877，
信箱: yz9999@vip.163.com
QQ号: 1944394173
微信：17343004312
网址：www.bjsaxd.com
订购单位：
联系人：
电话：
下载订货单-填写订购数量后返回本公司
下载-订货单