## Sheet1
食品与水质安全快速检测箱-装箱单
检测箱预装辅助设备
微型电子天平1台，计算器1个， 手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，微型水浴锅1个，
食品中心温度计1支,试管架2个,比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，药勺3个，
250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，PH试纸1袋。
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量
1001 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 | 套 | 1
1002 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 单箱体 | 个 | 1
10033 | 食品与水质安全多项目速测仪（便携式） | SYL-1B 多项目型 | 套 | 1
10042 | 农药残留速测仪（箱）（农卡专用） | 10通道 | 套 | 1
10112 | 农药速测卡（有机磷及氨基甲酸酯类农残） | 60片/盒 | 盒 | 1
1012 | 农药测定浸提液 （固体） | 可配300ml | 袋 | 1
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 包 | 1
1081 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 | 1
1102 | 砷速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 1
1104 | 汞速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 1
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片/盒 | 盒 | 1
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 包 | 1
1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 | 1
2013 | 甲醛定性速测管（用于水发产品） | 20份样品用量 | 包 | 1
2031 | 吊白块乌洛托品甲醛速测管 | 50份样品试剂用量 | 包 | 1
2015 | 工业碱速测包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 包 | 1
2016 | 双氧水速测试剂包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 包 | 1
2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 30次测定用量 | 包 | 1
2041 | 苏丹红色素速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 1
2042 | 水溶性非食用色素快速筛查盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 1
2044 | 孔雀石绿速测卡 | 5片装 | 包 | 1
2053 | 地沟油羰基物筛查速测包 | 30次测试用量 | 包 | 1
2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 10次测试用量 | 包 | 1
20711 | 碘盐含碘量A型速测液(适用碘酸钾强化型) | 200份样品用量 | 瓶 | 1
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 包 | 1
2086 | 瘦肉精-三联速测卡（克伦-莱克-沙丁） | 各5次测定用量 | 包 | 1
2088 | 病害肉速测包 | 50次测定用量 | 包 | 1
2089 | 肉类新鲜度（挥发性盐基氮）速测包 | 50次测定用量 | 包 | 1
2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 1
2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 支 | 1
2112 | 劣质食醋（总酸）速测试剂盒 | 约30份样品用量 | 袋 | 1
2113 | 真伪白醋速测液 | 100次测定用量 | 包 | 1
2121 | 劣质酱油（总酸与氨基酸态氮）速测试剂盒 | 30份样品用量 | 袋 | 1
2171 | 牛乳新鲜度速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 1
2178 | 乳品中蛋白质速测管 | 20支装 | 包 | 1
2179 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 盒 | 1
2181 | 硝酸盐速测管 | 10份样品用量 | 包 | 1
2230 | 荧光物质检测手电筒 | 395NM波长 | 个 | 1
2231 | 面制食品中洗衣粉速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 1
2232 | 面制食品中铝离子速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1
2233 | 面粉增韧剂溴酸盐碘酸盐速测包 | 20份样品用量 | 包 | 1
2234 | 面粉漂白剂过氧化物速测卡 | 20片装 | 包 | 1
2235 | 面粉漂白剂氮氧化物速测管 | 20支装 | 包 | 1
2241 | 大米新鲜度（陈化粮）速测液 | 100份样品用量 | 支 | 1
3032 | 紫外线强度指示卡 | 50片 | 包 | 1
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 | 1
3034 | 紫外线防护眼镜 |  | 个 | 1
3062 | 餐饮具表面洁净度速测卡 | 50片装 | 包 | 1
3063 | 餐饮具上洗涤剂残留速测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1
S300 | 水质色度速测盒(含2个比色管1支标液) | 10次以上配标用量 | 套 | 1
S301 | 水质浊度速测盒(含2个比浊管1支标液) | 15次以上配标用量 | 套 | 1
S302 | 水中余氯与总氯速测盒 | 100次试剂用量 | 盒 | 1
S303 | 水质总硬度速测试剂盒 | 30次试剂用量 | 盒 | 1
S304 | 水质耗氧量（COD）速测盒 | 20次试剂用量 | 盒 | 1
S307 | 水中锌速测包 | 30次试剂用量 | 包 | 1
S308 | 水中镉速测包 | 50次试剂用量 | 包 | 1
S309 | 水中铜速测包 | 25次试剂用量 | 包 | 1
S310 | 水中铅速测包 | 50次试剂用量 | 包 | 1
S311 | 水中锰速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 1
S312 | 水中六价铬速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1
S313 | 水中氰化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1
S314 | 水中氟化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1
S316 | 水中氯化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1
S317 | 水中硫酸盐速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1
S319 | 水中挥发酚速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 1
S320 | 水中总铁速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1
S321 | 水中钡速测试剂盒 | 30次试剂用量 | 盒 | 1
S322 | 水中铝速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1
S323 | 水中氨氮速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1
S324 | 水中尿素速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1
S325 | 水中硫化物速测试剂 | 20次检测用量 | 包 | 1
S327 | 水中苯胺速测包 | 30次试剂用量 | 包 | 1
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10～300ppm | 20片装 | 袋 | 1
3052 | 消毒液有效氯及双氧水浓度试纸 10～2000ppm | 约150次用量 | 盒 | 1
8001 | 《食品安全知识汇编》 | 光盘 | 赠送 | 1
8002 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 光盘 | 赠送
80041 | 《食品安全快速检测讲座》 | VCD光盘 | 赠送
80042 | 《食品安全快速检测讲座》 | 幻灯光盘 | 赠送
合计 |  |  |  | 75
注：为了便于摆放和查找，工具盒与机动盒中通常放置物品为：
工具盒 1：比色管、漏斗、pH试纸。
工具盒 2：小试管、漏斗、药勺、镊子、滤纸。
北京食安迅达科技有限公司
地址：北京市朝阳区广渠东路唐家村5号佳之兴商务楼3-220A 电话：010-87703877
下载表格

## Sheet2
食品与水质安全快速检测箱-技术参数
本检测箱可检测70余项食品及水质安全问题。涵盖了粮食类、食用油脂、蔬菜水果、水产品、乳制品、调味品、肉及肉制品、面粉、米粉、糕点类、酒类以及生活饮用水、水源水安全的快速筛查与监测。可在30min中判定结果，操作方便、便捷，适合各大监督部门的现场快速检测。
编号 | 品名 | 规 格 | 适用范围 | 检测参数
1001 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 | 配备：微型电子天平1台，计算器1个， 手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，微型水浴锅1个，食品中心温度计1支,试管架2个,比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，药勺3个，250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，PH试纸1袋。
1002 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 单箱体
10033 | 食品与水质安全多项目速测仪（便携式） | SYL-1B 多项目型 | 该仪器是一种由微处理器控制、以LED为光源的光度仪，在使用配套试剂的情况下进行检测，直接在屏幕上读取含量。可进行18种项目的检测。
10042 | 农药残留速测仪（农卡专用） | 10通道 | 与农药速测卡配套使用，可批量检测，使检测更加准确便捷。
10112 | 农药速测卡（有机磷及氨基甲酸酯类农残） | 60片/盒 | 本方法适用于蔬菜、水果、相应食物、水及中毒残留物中有机磷类和氨基甲酸酯类农药及鼠药的快速检测。 | 检出限0.05-5mg/kg
1012 | 农药测定浸提液 （固体） | 可配300ml | 与农药速测卡配套使用，可配制为样品提取液。
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 本速测管适用于亚硝酸盐的快速辨别及食物或水中亚硝酸盐含量的快速测定。 | 色阶：0.05～5.0 mg/L
1081 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 本方法适用于蒸馏酒或配制酒中甲醇含量的现场快速测定。 | 色阶：0.1～2.0 g/L
1102 | 砷速测试剂盒 | 30份样品用量 | 本方法适用于食物、水、化妆品及中毒残留物中离子态砷的现场快速检测。 | 色阶：0.01～0.4mg/kg
1104 | 汞速测试剂盒 | 30份样品用量 | 本方法适用于饮用水、食品、化妆品及中毒残留物中金属汞的现场快速检测。 | 色阶：0.002～0.1mg/kg
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片/盒 | 本方法适用于食用植物油及食用动物油的酸价和过氧化值的快速测定。 | 酸价色阶：0.3～5.0mg KOH/g 过氧化值色阶：5～50meq/kg
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 大豆中含有皂苷毒素对人体有害。本试剂盒适用于豆浆生熟度的快速检测。 | 10%生豆粉
1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 未煮熟、炒透的豆角中含有皂素及其它一些有害物质，本试剂盒，可在10分钟左右判别豆角是否煮熟、炒透。 | 参照10%生豆粉
2013 | 甲醛定性速测管（用于水发产品） | 20份样品用量 | 本方法适用于水发产品中甲醛的检测。 | 最低检出浓度5mg/L
2031 | 吊白块乌洛托品甲醛速测管 | 50份样品试剂用量 | 本方法适用于腐竹、米粉、面粉及粉丝等食品中吊白块或乌洛托品的快速筛查检测。 | 色阶：0.25～20mg/kg
2015 | 工业碱速测包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 本试剂管适用于水发产品中工业碱的测定。 | pH值＞8的水溶液
2016 | 双氧水速测试剂包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 适用于牛百叶、海参、海蜇、鱼皮、鹅肠、鹅掌、鸡爪和鱿鱼等食品中双氧水的快速测定。 | 色阶：15～300mg/L
2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 30次测定用量 | 本方法适用于食品中二氧化硫的快速检测。 | 色阶：30～400mg/kg
2041 | 苏丹红色素速测盒 | 50份样品试剂用量 | 本方法适用于苏丹红（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号）等油溶性非食用色素的现场快速检测。 | 检出限0.08ug
2042 | 水溶性非食用色素快速筛查盒 | 50份样品试剂用量 | 本速测盒适用于水溶性工业染料的快速筛查。 | 目视可见
2044 | 孔雀石绿速测卡 | 5片装 | 本方法适用于水产养殖水、水产运输水和水产（鱼、虾）组织中孔雀石绿的快速筛查检测。 | 检出限3.0ug/L,kg
2053 | 地沟油羰基物筛查速测包 | 30次测试用量 | 本方法适用于食用油中羰基物的快速检测。 | 羰基价>50meq/kg
2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 10次测试用量 | 本方法适用于食用油中极性标识物的快速检测。 | 极性组分>27%
20711 | 碘盐含碘量A型速测液(适用碘酸钾强化型) | 200份样品用量 | 本方法适用于海盐经碘酸钾强化后食盐中碘的快速检测。 | 色阶：10～40mg/kg
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 本方法可对肉是否注水做简单判断。 | 含水量＞77%
2086 | 瘦肉精-三联速测卡（克伦-莱克-沙丁） | 各5次测定用量 | 本产品是一种不需要任何仪器设备的快速检测卡，对样本中的盐酸克伦特罗(Clen) 、莱克多巴胺(Rac)和沙丁胺醇(Sal)进行检测 | 检出限3～5ug/kg
2088 | 病害肉速测包 | 50次测定用量 | 本试剂盒（速测包）适用于畜禽病害肉、病死肉的现场快速检测。 | 目视筛查
2089 | 肉类新鲜度（挥发性盐基氮）速测包 | 50次测定用量 | 本方法适用于动物性食品及水产品中挥发性盐基氮-氨氮的现场快速检测。 | 色阶：5～30mg/100g
2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 可测定食品及水质的ph值 | 0.0-14.0PH
2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 本方法适用于生活饮用水、水源水中溶解性总固体及纯净水电导率的快速检测。 | 0～9990μS/cm
2112 | 劣质食醋（总酸）速测试剂盒 | 约30份样品用量 | 本方法可对食醋中总酸含量进行测定。 | 最低检出量0.3%
2113 | 真伪白醋速测液 | 100次测定用量 | 本方法可以快速检测出是否为单一冰醋酸配制的白醋。 | 100%
2121 | 劣质酱油（总酸与氨基酸态氮）速测试剂盒 | 约30份样品用量 | 本方法适用于酱油中总酸与氨基酸态氮的现场快速检测。 | 最低检出量0.55%与0.085%
2171 | 牛乳新鲜度速测盒 | 约50份样品试剂用量 | 本方法适用于牛乳新鲜度的现场快速检测。 | 牛乳酸度>18
2178 | 乳品中蛋白质速测管 | 20支装 | 本方法适用于奶粉、牛奶、豆奶等奶制品及乳制品中蛋白质含量的快速检测。 | 色阶：0.5～20g/100g
2179 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 本方法适用于快速筛查液态奶、奶粉、饲料、鸡蛋中的三聚氰胺。 | 检出限0.2mg/kg
2181 | 硝酸盐速测管 | 10份样品用量 | 本方法适用于饮用水、乳品、蔬菜、肉制品等食物中硝酸盐的快速检测。 | 色阶：1～10mg/L,kg
2230 | 荧光物质检测手电筒 | 395NM波长 | 本方法适用于面粉中荧光物质的快速检测。 | 不得检出
2231 | 面制食品中洗衣粉速测盒 | 20次检测用量 | 本产品适用于蒸、烤、油炸类面制食品中污染或违法添加的洗涤剂的现场快速检测。 | 色阶：0.3～3mg/L
2232 | 面制食品中铝离子速测管 | 20次检测用量 | 本方法适用于油条、油饼、饼干等面制食品、海蜇制品等食物中铝离子的现场快速检测。 | 色阶：100～800mg/kg
2233 | 面粉增韧剂溴酸盐碘酸盐速测包 | 20份样品用量 | 本方法适用于面粉中溴酸盐的快速检测。 | 检出限5mg/kg
2234 | 面粉漂白剂过氧化物速测卡 | 20片装 | 本快检方法针对面粉中过氧化物进行检测。 | 色阶：10～100mg/kg
2235 | 面粉漂白剂氮氧化物速测管 | 20支装 | 本快检方法针对面粉中氮氧化物进行检测。 | 色阶：0.05～5.0 mg/L
2241 | 大米新鲜度（陈化粮）速测液 | 100份样品用量 | 本方法仅适用于大米、米粉等米制品的新鲜度快速鉴别。 | 色阶：当年米～三年以上米
3032 | 紫外线强度指示卡 | 50片 | 用于紫外线辐照强度的日常监测，以便了解紫外线灯使用情况和及时进行更换。 | 色阶:90和70μW/cm2
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 与紫外线强度指示卡配套使用
3034 | 紫外线防护眼镜 |  | 与紫外线强度指示卡配套使用
3062 | 餐饮具表面洁净度速测卡 | 50片装 | 本方法利用特定试剂与蛋白质反应产生颜色的现象，来判断物体表面清洁的程度。 | 色阶：洁净～深度不洁净
3063 | 餐饮具上洗涤剂残留速测试剂盒 | 20次测定用量 | 本产品适用于监管人员对餐饮具上洗涤剂（十二烷基苯磺酸钠）俗称洗碗精、洗涤灵残留的现场快速检测。 | 色阶：0.3～3mg/L
S300 | 水质色度速测盒(含2个比色管1支标液) | 约10次以上配标用量 | 本方法可对水质色度进行标定。 | 色度：15～30铂钴度
S301 | 水质浊度速测盒(含2个比浊管1支标液) | 约15次以上配标用量 | 本方法可对水质浊度进行标定。 | 检出限0.04NTU
S302 | 水中余氯与总氯速测盒 | 100次试剂用量 | 本方法可对水中余氯及总氯进行测定。 | 色阶：0.05～1.0mg/L
S303 | 水质总硬度速测试剂盒 | 30次试剂用量 | 本方法可测定水中钙、镁等离子的含量。 | 检出限50mg/L
S304 | 水质耗氧量（COD）速测盒 | 20次试剂用量 | 本方法可对水质高锰酸盐指数进行标定。 | 检出限0.333mg/L
S307 | 水中锌速测包 | 30次试剂用量 | 本方法可测定水中锌含量。 | 色阶：0.1～1.0mg/L
S308 | 水中镉速测包 | 50次试剂用量 | 本方法可测定水中镉含量。 | 色阶：0.5～4.0mg/L
S309 | 水中铜速测包 | 25次试剂用量 | 本方法可测定水中铜含量。 | 色阶：0.25～2.0mg/L
S310 | 水中铅速测包 | 50次试剂用量 | 本方法可测定水中铅含量。 | 色阶：0.5～4.0mg/L
S311 | 水中锰速测盒 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中锰含量。 | 色阶：0.1～5.0mg/L
S312 | 水中六价铬速测管 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中六价铬含量。 | 最低检出浓度0.05 mg/
S313 | 水中氰化物速测管 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中氰化物含量。 | 色阶：0.1～4.0mg/L
S314 | 水中氟化物速测管 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中氟化物含量。 | 色阶：0.25～1.5mg/L
S316 | 水中氯化物速测管 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中氯化物含量。 | 检出限50mg/L
S317 | 水中硫酸盐速测管 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中硫酸盐含量。 | 检出限50mg/L
S319 | 水中挥发酚速测盒 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中挥发酚含量。 | 色阶：0.05～0.4mg/L
S320 | 水中总铁速测管 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中总铁含量。 | 色阶：0.1～2.0mg/L
S321 | 水中钡速测试剂盒 | 约30次试剂用量 | 本方法可测定水中钡含量。 | 最低检出浓度7µg/mL
S322 | 水中铝速测管 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中铝含量。 | 色阶：0.1～0.8mg/L
S323 | 水中氨氮速测管 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中氨氮含量。 | 色阶：0.2～2.0mg/L
S324 | 水中尿素速测管 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中尿素含量。 | 色阶：0.5～5.0mg/L
S325 | 水中硫化物速测试剂 | 20次检测用量 | 本方法可测定水中硫化物含量。 | 最低检出浓度30ug/L
S327 | 水中苯胺速测包 | 30次试剂用量 | 本方法可测定水中苯胺含量。 | 色阶: 0.1～0.5mg/L
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10～300ppm | 20片装 | 本方法适用于各种含氯洗消剂中有效氯浓度的快速测试。 | 色阶：10～300mg/L
3052 | 消毒液有效氯及双氧水浓度试纸 10～2000ppm | 约150次用量 | 本方法可用于含氯消毒剂中有效氯含量的快速测试，也可用于过氧化物消毒剂如过氧化氢（双氧水）、过氧乙酸含量的快速测定。 | 色阶：10～2000mg/L

## Sheet3
食品和饮水安全现场快速检测产品-出库单
订货单位： |  | 联系人：
单位地址： |  |  |  |  | 日期：2022.10.13
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 单价元 | 数量 | 合计
10001 | 食品水质快速检测箱 | 70余项目检测 | 套 | 18300 | 1 | 18300
合计 |  |  |  |  | 1 | 18300
1.货物数量当面点清，收货即视为数量验收齐全。2.质量异议期为15天，逾期视为验收合格。
北京食安迅达科技有限公司
地址：北京市朝阳区广渠东路唐家村5号佳之兴商务楼3-220A 电话：010-87703877
食品水质快速检测箱 装箱单
检测箱预装辅助设备
微型电子天平1台，计算器1个， 手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，微型水浴锅1个，
食品中心温度计1支,试管架2个,比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，药勺3个，
250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，PH试纸1袋。
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 单价 元 | 数量 | 金额 元
1001 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 | 套 | 1970 | 1 | 1970
1002 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 单箱体 | 个 | 860 | 1 | 860
10033 | 食品与水质安全多项目速测仪（便携式） | SYL-1B 多项目型 | 套 | 2960 | 1 | 2960
10042 | 农药残留速测仪（箱）（农卡专用） | 10通道 | 套 | 2200 | 1 | 2200
10112 | 农药速测卡（有机磷及氨基甲酸酯类农残） | 60片/盒 | 盒 | 70 | 1 | 70
1012 | 农药测定浸提液 （固体） | 可配300ml | 袋 | 10 | 1 | 10
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 包 | 40 | 1 | 40
1081 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 | 260 | 1 | 260
1102 | 砷速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 390 | 1 | 390
1104 | 汞速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 320 | 1 | 320
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片/盒 | 盒 | 70 | 1 | 70
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 包 | 90 | 1 | 90
1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120
2013 | 甲醛定性速测管（用于水发产品） | 20份样品用量 | 包 | 50 | 1 | 50
2031 | 吊白块乌洛托品甲醛速测管 | 50份样品试剂用量 | 包 | 150 | 1 | 150
2015 | 工业碱速测包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 包 | 90 | 1 | 90
2016 | 双氧水速测试剂包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 包 | 60 | 1 | 60
2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 30次测定用量 | 包 | 120 | 1 | 120
2041 | 苏丹红色素速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 360 | 1 | 360
2042 | 水溶性非食用色素快速筛查盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 150 | 1 | 150
2044 | 孔雀石绿速测卡 | 5片装 | 包 | 180 | 1 | 180
2053 | 地沟油羰基物筛查速测包 | 30次测试用量 | 包 | 180 | 1 | 180
2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 10次测试用量 | 包 | 90 | 1 | 90
20711 | 碘盐含碘量A型速测液(适用碘酸钾强化型) | 200份样品用量 | 瓶 | 50 | 1 | 50
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 包 | 60 | 1 | 60
2086 | 瘦肉精-三联速测卡（克伦-莱克-沙丁） | 各5次测定用量 | 包 | 190 | 1 | 190
2088 | 病害肉速测包 | 50次测定用量 | 包 | 120 | 1 | 120
2089 | 肉类新鲜度（挥发性盐基氮）速测包 | 50次测定用量 | 包 | 90 | 1 | 90
2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 490 | 1 | 490
2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 支 | 390 | 1 | 390
2112 | 劣质食醋（总酸）速测试剂盒 | 约30份样品用量 | 袋 | 140 | 1 | 140
2113 | 真伪白醋速测液 | 100次测定用量 | 包 | 90 | 1 | 90
2121 | 劣质酱油（总酸与氨基酸态氮）速测试剂盒 | 30份样品用量 | 袋 | 160 | 1 | 160
2171 | 牛乳新鲜度速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 90 | 1 | 90
2178 | 乳品中蛋白质速测管 | 20支装 | 包 | 90 | 1 | 90
2179 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 盒 | 180 | 1 | 180
2181 | 硝酸盐速测管 | 10份样品用量 | 包 | 60 | 1 | 60
2230 | 荧光物质检测手电筒 | 395NM波长 | 个 | 70 | 1 | 70
2231 | 面制食品中洗衣粉速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 190 | 1 | 190
2232 | 面制食品中铝离子速测管 | 20次检测用量 | 包 | 150 | 1 | 150
2233 | 面粉增韧剂溴酸盐碘酸盐速测包 | 20份样品用量 | 包 | 120 | 1 | 120
2234 | 面粉漂白剂过氧化物速测卡 | 20片装 | 包 | 90 | 1 | 90
2235 | 面粉漂白剂氮氧化物速测管 | 20支装 | 包 | 90 | 1 | 90
2241 | 大米新鲜度（陈化粮）速测液 | 100份样品用量 | 支 | 90 | 1 | 90
3032 | 紫外线强度指示卡 | 50片 | 包 | 100 | 1 | 100
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 | 160 | 1 | 160
3034 | 紫外线防护眼镜 |  | 个 | 90 | 1 | 90
3062 | 餐饮具表面洁净度速测卡 | 50片装 | 包 | 180 | 1 | 180
3063 | 餐饮具上洗涤剂残留速测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 | 190 | 1 | 190
S300 | 水质色度速测盒(含2个比色管1支标液) | 10次以上配标用量 | 套 | 180 | 1 | 180
S301 | 水质浊度速测盒(含2个比浊管1支标液) | 15次以上配标用量 | 套 | 180 | 1 | 180
S302 | 水中余氯与总氯速测盒 | 100次试剂用量 | 盒 | 190 | 1 | 190
S303 | 水质总硬度速测试剂盒 | 30次试剂用量 | 盒 | 150 | 1 | 150
S304 | 水质耗氧量（COD）速测盒 | 20次试剂用量 | 盒 | 220 | 1 | 220
S307 | 水中锌速测包 | 30次试剂用量 | 包 | 160 | 1 | 160
S308 | 水中镉速测包 | 50次试剂用量 | 包 | 160 | 1 | 160
S309 | 水中铜速测包 | 25次试剂用量 | 包 | 150 | 1 | 150
S310 | 水中铅速测包 | 50次试剂用量 | 包 | 160 | 1 | 160
S311 | 水中锰速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 180 | 1 | 180
S312 | 水中六价铬速测管 | 20次检测用量 | 包 | 150 | 1 | 150
S313 | 水中氰化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 160 | 1 | 160
S314 | 水中氟化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 180 | 1 | 180
S316 | 水中氯化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 150 | 1 | 150
S317 | 水中硫酸盐速测管 | 20次检测用量 | 包 | 150 | 1 | 150
S319 | 水中挥发酚速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 170 | 1 | 170
S320 | 水中总铁速测管 | 20次检测用量 | 包 | 170 | 1 | 170
S321 | 水中钡速测试剂盒 | 30次试剂用量 | 盒 | 150 | 1 | 150
S322 | 水中铝速测管 | 20次检测用量 | 包 | 150 | 1 | 150
S323 | 水中氨氮速测管 | 20次检测用量 | 包 | 150 | 1 | 150
S324 | 水中尿素速测管 | 20次检测用量 | 包 | 120 | 1 | 120
S325 | 水中硫化物速测试剂 | 20次检测用量 | 包 | 120 | 1 | 120
S327 | 水中苯胺速测包 | 30次试剂用量 | 包 | 190 | 1 | 190
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10～300ppm | 20片装 | 袋 | 14 | 1 | 14
3052 | 消毒液有效氯及双氧水浓度试纸 10～2000ppm | 约150次用量 | 盒 | 36 | 1 | 36
8001 | 《食品安全知识汇编》 | 光盘 | 赠送 |  | 1
8002 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 光盘 | 赠送
80041 | 《食品安全快速检测讲座》 | VCD光盘 | 赠送
80042 | 《食品安全快速检测讲座》 | 幻灯光盘 | 赠送
合计 |  |  |  |  | 75 | 18300
注：为了便于摆放和查找，工具盒与机动盒中通常放置物品为：
工具盒 1：比色管、漏斗、pH试纸。
工具盒 2：小试管、漏斗、药勺、镊子、滤纸。