## Sheet1
点击下载
在数量栏中填写数量后返回
食品安全快检箱 自选配置
检测箱预装辅助设备
微型电子天平1台，720110型手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，微型水浴锅1个，
食品中心温度计1支，Φ18mm8孔和Φ11mm12孔试管架各1个，比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，药勺3个，
250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，PH试纸1袋。
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 单价元 | 备注 | 数量 | 合计
1001 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 | 套 |  | 明细 |  | 0
1002 | ABS铝合金定制箱体 580×430×190mm | 单箱体 | 个 |  | 图像 |  | 0
1005 | 折叠式拉杆车 | 快检箱及采样箱选用 | 个 |  | 图像 |  | 0
○ | 1.化学性急性食物中毒现场检测项目列 | [5 empty] | 0
1011 | 农药速测卡 | 60片/盒 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1012 | 农药测定浸提液 （固体） | 可配300ml | 袋 |  | 说明 |  | 0
1013 | 农药残留速测光度计通用酶试剂 | 150次检测用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1014 | 茶叶农药速测卡 | 20片/10袋/盒 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1021 | 毒鼠强速测试剂盒（自备乙酸乙酯） | 10份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1022 | 毒鼠强速测管（自备硫酸） | 20份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
1023 | 毒鼠强显色剂 (实验室专用) | 100份样品用量 | 支 |  | 说明 |  | 0
1024 | 毒鼠强对照液（乙酸乙酯介质） | 100ug/ml*0.8ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
1032 | 敌鼠钠盐对照品 | ≥80%/0.3g/瓶 | 瓶 |  | 说明 |  | 0
1033 | 敌鼠钠盐对照液（乙醇溶液） | 1mg/ml×2ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
1034 | 溴敌隆-杀鼠醚等鼠药速测盒 | 10次用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1035 | 溴敌隆等鼠药速测盒辅助设备 | 紫外灯、紫光灯、护目镜 | 套 |  | 说明 |  | 0
1036 | 溴敌隆对照液 | 1mg/ml×1ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1037 | 杀鼠醚对照液 | 1mg/ml×1ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1041 | 安妥检测试纸 （鼠药） | 40份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
1052 | 鼠药氟乙酰胺对照液 (乙醇介质) | 100ug/ml*1ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 10份样品用量 | 支 |  | 说明 |  | 0
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 包 |  | 说明 |  | 0
1062 | 亚硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1071 | 酒醇速测仪（便携式单一仪器） | 专利产品 JC-Ⅱ型 | 台 |  | 说明 |  | 0
1081 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
10812 | 甲醇对照液 | 1%*2ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1082 | 酒中氰化物含量速测管 | 20支装 | 包 |  | 说明 |  | 0
1091 | 酒精度计 （与酒醇速测仪配套使用） | 三支装 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1092 | 乙醇对照液（与酒醇速测仪配套使用） | 十六梯度 | 套 |  | 说明 |  | 0
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1104 | 检汞速测盒 检出限0.002mg/L | 30份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
11041 | 汞对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1106 | 食物中钡速测试剂包 | 30份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
11061 | 钡对照液 | 0.1mg/ml*2ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1107 | 重金属铅速测试剂包 | 50份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
1108 | 锌盐毒物速测包 | 30次试剂用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
1109 | 酚类毒物速测管 | 20次检测用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
1121 | 氰化物速测试剂包 | 20份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
1122 | 氰化物速测盒 | 20份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1123 | 氰化物对照液 | 约50ug/ml*2ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1124 | 磷化锌等磷化物速测盒 | 20份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片 | 套 |  | 说明 |  | 0
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 |  | 说明 |  | 0
1161 | 大麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 袋 |  | 说明 |  | 0
1171 | 巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1181 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1191 | 蓖麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 瓶 |  | 说明 |  | 0
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
1301 | 组胺速测卡 | 5片装 | 包 |  | 说明 |  | 0
1302 | 组胺半定量速测试剂包 | 20份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
13021 | 组胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
○ | 2.非法添加物与劣质食品现场检测项目列 | [5 empty] | 0
2011 | 甲醛定性速测盒（内含实验器材） | 100份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
2012 | 甲醛定性速测盒补充试剂 | 100份样品用量 | 包 |  |  |  | 0
2013 | 甲醛定性速测管（用于水发产品） | 20份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2014 | 甲醛半定量检测速测包（用于各类食品） | 50份样品试剂用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
20142 | 甲醛对照溶液 | 3.7%～4.0%*2ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
2015 | 工业碱速测包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
20152 | 工业碱对照液 | 140mg/ml*2ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
2016 | 双氧水速测试剂包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 30次测定用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
20212 | 二氧化硫对照物 | 2g/瓶 | 瓶 |  | 说明 |  | 0
2022 | 二氧化硫速测盒(滴定法) | 约50次测定用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
2023 | 二氧化硫速测盒补充试剂 | 约50次测定用量 | 套 |  |  |  | 0
2031 | 吊白块乌洛托品甲醛速测试剂盒（包） | 50份样品试剂用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
2032 | 乌洛托品对照液 | 1mg/ml×3ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
2041 | 苏丹红色素速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
20412 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号对照物 | 0.2g/瓶×4瓶 | 套 |  | 说明 |  | 0
2042 | 工业染料（非食用色素）速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
20421 | 孔雀石绿对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
20422 | 俾士麦棕对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
20423 | 碱性橙Ⅱ(王金黄)对照液 | 0.2mg/ml×5ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
20424 | 罗丹明B对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
20431 | 染色茶叶铬辨别速测管 | 20支/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
20432 | 染色茶叶铅辨别速测试剂盒（包） | 30次测试用量 | 套 |  | 说明 |  | 0
20433 | 染色茶叶色素辨别速测盒（柠檬黄-日落黄-胭脂红） | 10次测试用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
2044 | 孔雀石绿速测卡 | 5片装 | 包 |  | 说明 |  | 0
2052 | 造假香油-芝麻油纯度速测包 | 20次测定用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2053 | 地沟油羰基物筛查速测包 | 30次测试用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2054 | 地沟油极性标识物筛查速测包 | 30次测试用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 10次测试用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2061 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
20612 | 硼酸对照品 | 2g/瓶 | 瓶 |  | 说明 |  | 0
20711 | 碘盐含碘量A型速测液(适用碘酸钾强化型) | 200份样品用量 | 瓶 |  | 说明 |  | 0
20712 | 碘盐含碘量B型速测液(适用碘酸钾之外强化型) | 200份样品用量 | 瓶 |  | 说明 |  | 0
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2082 | 肉类水分速测仪 | 便携式 | 台 |  | 说明 |  | 0
2083 | 瘦肉精-克伦特罗速测卡 | 5次测定用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
20832 | 瘦肉精-克伦特罗对照品 | 50mg/瓶 | 瓶 |  | 说明 |  | 0
20833 | 瘦肉精-克伦特罗对照液 | 0.1mg/ml×3ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
20852 | 瘦肉精-沙丁胺醇对照品 | 100mg/瓶 | 瓶 |  | 说明 |  | 0
20853 | 瘦肉精-沙丁胺醇对照液 | 1mg/ml×2ml | 瓶 |  | 说明 |  | 0
2086 | 瘦肉精-三联速测卡（克伦-莱克-沙丁） | 各5次测定用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2088 | 病害肉速测包 | 50次测定用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2089 | 肉类新鲜度（挥发性盐基氮）速测包 | 50次测定用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 |  | 说明 |  | 0
2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 支 |  | 说明 |  | 0
2111 | 游离矿酸检测试纸 (两种试纸) | 各40片 | 套 |  | 说明 |  | 0
2112 | 劣质食醋（总酸）速测试剂盒 | 约30份样品用量 | 袋 |  | 说明 |  | 0
2113 | 真伪白醋速测液 | 100次测定用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2121 | 劣质酱油（总酸与氨基酸态氮）速测试剂盒 | 约30份样品用量 | 袋 |  | 说明 |  | 0
2131 | 伪劣味精速测试剂盒 | 约25份样品用量 | 袋 |  | 说明 |  | 0
2132 | 味精漂白剂-硫化钠速测试剂 | 30份样品用量 | 袋 |  | 说明 |  | 0
2142 | 蜂蜜酸度速测液 | 约25份样品用量 | 袋 |  | 说明 |  | 0
2143 | 蜂蜜糊精速测液（检测造假蜂蜜） | 约50份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2144 | 蜂蜜还原糖含量速测包（检测造假蜂蜜） | 30份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2161 | 木耳造假-吸水量检测器材（量筒） | 量筒与精密试纸 | 套 |  | 说明 |  | 0
2162 | 木耳造假-盐囟（镁盐）速测包 | 100份样品试剂用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2171 | 牛乳新鲜度速测盒 | 约50份样品试剂用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
2172 | 牛乳酸度速测盒 | 约10份样品试剂用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
2173 | 牛乳掺碱速测包 | 约40份样品试剂用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2174 | 乳粉糊精速测试剂 | 约50份样品试剂用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2175 | 牛乳尿素速测盒 | 20份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
21752 | 尿素对照品 | 1g/瓶 | 瓶 |  |  |  | 0
2176 | 牛乳非法保鲜剂-硫氰酸钠速测管 | 20支装 | 包 |  | 说明 |  | 0
21762 | 硫氰酸钠对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |  | 说明 |  | 0
2177 | 生熟乳检测试剂 | 约40份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2178 | 乳品中蛋白质速测管 | 20支装 | 包 |  | 说明 |  | 0
2179 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 盒 |  | 说明 |  | 0
21792 | 三聚氰胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |  | 说明 |  | 0
2181 | 硝酸盐速测管 | 10份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2182 | 硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 |  | 说明 |  | 0
2230 | 面粉中荧光物质检测手电筒 | 395NM波长 | 个 |  |  |  | 0
2232 | 面制食品中铝离子速测管 | 20次检测用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
22322 | 铝对照液 | 0.1mg/ml×2ml | 支 |  | 说明 |  | 0
2233 | 面粉增韧剂溴酸盐碘酸盐速测包 | 20份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
22332 | 溴酸钾对照品 | 1g/瓶 | 瓶 |  | 说明 |  | 0
2234 | 面粉漂白剂过氧化物速测卡 | 20片装 | 包 |  | 说明 |  | 0
2235 | 面粉漂白剂氮氧化物速测管 | 20支装 | 包 |  | 说明 |  | 0
2241 | 大米新鲜度（陈化粮）速测液 | 约100份样品用量 | 支 |  | 说明 |  | 0
2242 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次检测用具 | 盒 |  | 说明 |  | 0
2261 | 鸡蛋新鲜度比重试剂（配制200m1/袋） | 10袋装 | 盒 |  | 说明 |  | 0
2270 | 真假葡萄酒快速鉴别速测包 | 20份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2271 | 假果汁（三精水）速测包 | 20份样品用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2272 | 糖精速测盒 | 20份样品用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
2281 | 罂粟壳-吗啡成分速测卡 | 25次测定用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2291 | 劣质燕窝亚硝酸盐速测管 | 20次测定 | 包 |  | 说明 |  | 0
2292 | 燕窝掺假（刷胶）鉴别速测试剂盒（包） | 50次测定用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
2293 | 海参掺杂糊精速测试剂盒（包） | 50次测定用量 | 套 |  | 说明 |  | 0
○ | 3.食品加工、消毒保障现场检测项目列 | [5 empty] | 0
3011 | 食品中心温度计（可测油温,有自动断电模式） | -50～300℃ | 支 |  | 说明 |  | 0
3013 | 食物煎炸监测筷子温度计 | 0～200℃ | 双 |  | 说明 |  | 0
3021 | 环境瞬间红外线测温仪（德国博世） | -30～500℃ | 把 |  | 说明 |  | 0
3022 | 室内外电子温湿度计 | 微型便携式 | 个 |  | 说明 |  | 0
3023 | 冰箱温度计 | 指针式 | 个 |  | 说明 |  | 0
3032 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 包 |  | 说明 |  | 0
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 |  |  |  | 0
3034 | 紫外线防护眼镜 |  | 个 |  | 说明 |  | 0
3040 | 余氯速测管（检测范围0.1～10mg/L） | 20支/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
3041 | 余氯速测盒（检出限0.05mg/L） | 含200片药片 | 盒 |  | 说明 |  | 0
3042 | 余氯速测盒补充试剂 | 100片 | 瓶 |  |  |  | 0
3043 | 二氧化氯速测盒（检出限0.02mg/L） | 100次用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
3044 | 二氧化氯速测盒补充试剂 | 100次用量 | 套 |  |  |  | 0
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10～300ppm | 20片装 | 袋 |  | 说明 |  | 0
3052 | 消毒液有效氯及双氧水浓度试纸 10～2000ppm | 约150次用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50片装 | 包 |  | 说明 |  | 0
3063 | 餐饮具上洗涤剂残留速测盒 | 20次测定用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
○ | 4.现场理化检测辅助设备列 | [5 empty] | 0
4011 | 微型数显电子天平 （0.1～500g） | 灵敏度0.1g | 台 |  | 说明 |  | 0
2090 | 酸度计 | 笔式 | 支 |  | 说明 |  | 0
2091 | 电导仪 | 笔式 | 支 |  | 说明 |  | 0
4031 | 手动可调式移液器1.0～5.0ml | 720110型 | 支 |  | 说明 |  | 0
40312 | 移液嘴 1.0～5.0ml | 20只/袋 | 袋 |  |  |  | 0
4032 | 手动可调式移液器0.1～1.0ml | 720060型 | 支 |  | 说明 |  | 0
40322 | 移液嘴 0.1～1.0ml | 20只/袋 | 袋 |  |  |  | 0
4041 | 超声波清洗器 | 便携式 | 台 |  | 说明 |  | 0
4042 | 旋涡混合器 (便携式) | 3000转/分 | 台 |  | 说明 |  | 0
4050 | 手动旋风食品剁碎器 | 正品Tupperware | 个 |  |  |  | 0
4051 | 样品粉碎机 | 便携式 | 台 |  | 说明 |  | 0
4061 | 微型离心机 (便携式) | 3000转/分钟 | 台 |  | 说明 |  | 0
4062 | 微型离心机 (便携式) | 7000转/分钟 | 台 |  | 说明 |  | 0
4063 | 微型离心机 (便携式) | 5000转/分钟 | 台 |  | 说明 |  | 0
4071 | 微型便携式水浴锅 （含不锈钢12孔屉） | 直径140mm | 个 |  | 说明 |  | 0
4081 | 双通道计时定时器 | 便携式 | 个 |  | 说明 |  | 0
4091 | 车载电源转换器 | 便携式 | 个 |  |  |  | 0
○ | 5.微生物、致病菌、真菌毒素检测项目列 | [5 empty] | 0
5011 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5021 | 大肠杆菌大肠菌群测试片（ECC） | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5022 | 食品大肠菌群检测纸片 | 2份/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5023 | 水质大肠菌群检测纸片 | 1份/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5024 | 餐饮具用大肠群检测纸片 | 100份/20包/盒 | 盒 |  | 说明 |  | 0
5025 | 大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5026 | 食品中大肠菌群检测试剂盒（9管法） | 10份/盒 | 盒 |  | 说明 |  | 0
5027 | 水中大肠菌群检测试剂盒（15管法） | 5份/盒 | 盒 |  | 说明 |  | 0
5028 | 大肠菌和三种致病菌试剂盒（国标检测项目） | 10份/盒 | 盒 |  | 说明 |  | 0
5029 | 大肠菌和六种致病菌检测试剂盒 | 10份/盒 | 盒 |  | 说明 |  | 0
5031 | 霉菌、酵母菌测试片 | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5041 | 沙门氏菌测试片 | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5042 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5043 | 大肠杆菌O157测试片 | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5044 | 副溶血弧菌测试片 | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5045 | 阪崎肠杆菌测试片 | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5046 | 蜡样芽胞杆菌测试片 | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
5047 | 大肠杆菌STEC测试片 | 24片/包 | 包 |  | 说明 |  | 0
○ | 6、真菌毒素检测项目 | [5 empty] | 0
5512 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 包 |  | 说明 |  | 0
5513 | 黄曲霉毒素M1速测卡 (牛乳检测) | 48次测定用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
5581 | 呕吐毒素速测卡 | 5次测定用量 | 盒 |  | 说明 |  | 0
○ | 7、软件、资料类 | [5 empty] | 0
8001 | 《食品安全知识汇编》光盘 | 国家食品安全所 | 张 |  |  |  | 0
8003 | 《食品安全快速检测技术手册》化工出版社 | 电子修改版光盘 | 张 |  | 说明 |  | 0
8005 | 《餐饮具大肠菌群检测技术教学光盘》 | 国家食品安全所 | 张 |  |  |  | 0
8006 | 《食品安全快速检测讲座幻灯光盘》 | 国家食品安全所 | 张 |  |  |  | 0
8013 | 常见食物中毒快速筛查与应急保障监测 | PC 3.2光盘 | 张 |  | 说明 |  | 0
8014 | 水质安全风险监测与应急保障快速筛查 | web 6.2光盘 | 张 |  | 说明 |  | 0
8015 | 食品和饮水安全现场快速筛查数字化系统 | 10寸平板电脑内置 | 套 |  | 说明 |  | 0
总计 | [5 empty] | 0 | 0
北京食安迅达科技有限公司
电话 010-87703877 QQ:1944394173 微信17343004312 网址 www.bjsaxd.com
点击下载
在数量栏中填写数量后返回
订货单位： |  | 联系人： |  |  | 电话：
单位地址：